## DM15_9
U-Wert Berechnung nach EN ISO6946
Steintype:
DM25/16 |  | - verputzt
[6 empty] | Abschnitte | a |  | c |  | a | c |  | a |  | Schichten
Eingabe l-Werte | [15 empty] | 1 | 0.025
[16 empty] | 2 | 0.03 | 0.15
Aussenputz oder WDVS |  | 0.75 | [13 empty] | 3 | 0.005
Holzspanbeton |  | 0.13
Beton |  | 1.9 | [13 empty] | 4 | 0.08
Dämmung |  | -
Innenputz |  | 0.75 | [13 empty] | 5 | 0.005
[16 empty] | 6 | 0.03
[16 empty] | 7 | 0.015
[6 empty] | Abschnitte | b |  | c |  | b | c |  | b
| 0.05 | a | c |  | a | c |  | a |  | a |  | c |  |  |  | 0.1 | 0.25
| 0.15 | b |  |  | b |  |  | b
[9 empty] | = | b | [5 empty] | 0.15
| 0.05 | a |  |  | a |  |  | a
|  | 0.04 | 0.194 |  | 0.03 | 0.194 |  | 0.04 |  | 0.11 |  | 0.388
0.498
Schicht j | Dicke dj [m] |  | Abschnitte |  | a |  | b |  | c |  |  |  | Schichtweise gemittelt RT"
|  | 0.1245 |  |  | Breite | Höhe | Breite | Höhe | Breite | Höhe
[5 empty] | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.15 | 0.388 | 0.25 | Kontrolle
|  |  | Flächenanteil fm |  | 0.088353 |  | 0.13253 |  | 0.77912 |  | 1
0.19
äußere Übergangsschicht |  |  | he,m |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | he=Sm(fmhe,m)
|  |  | Rse,m=1/he,m |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | Rse=1/he |  |  | 0.04
1 Aussenputz | 0.025 |  | lm1 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  |  | l1= Sm(fmlm,1) | 0.75
|  |  |  | Rm1=d1/lm1 |  | 0.033333 |  | 0.033333 |  | 0.033333 |  | R1=d1/l1 |  |  | 0.033333
2 | 0.03 |  | lm2 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  |  | l2= Sm(fmlm,2) | 0.13
|  |  | Rm2=d2/lm2 |  |  | 0.23077 |  | 0.23077 |  | 0.23077 |  | R2=d2/l2 |  |  | 0.23077
3 | 0.005 |  | lm3 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 1.9 |  |  | l3= Sm(fmlm,3) | 1.509
|  |  | Rm3=d3/lm3 |  |  | 0.038462 |  | 0.038462 |  | 0.0026316 |  | R3=d3/l3 |  |  | 0.0033134
4 | 0.08 |  | lm4 |  | 1.9 |  | 0.13 |  | 1.9 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 1.6654
|  |  | Rm4=d4/lm4 |  |  | 0.042105 |  | 0.61538 |  | 0.042105 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.048036
5 | 0.005 |  | lm5 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 1.9 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 1.509
|  |  | Rm5=d5/lm5 |  |  | 0.038462 |  | 0.038462 |  | 0.0026316 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.0033134
6 | 0.03 |  | lm6 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 0.13
|  |  | Rm6=d6/lm6 |  |  | 0.23077 |  | 0.23077 |  | 0.23077 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.23077
7 Putz innen | 0.015 |  | lm7 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 0.75
|  |  | Rm7=d7/lm7 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.02
innere Übergangsschicht |  |  | hi,m | [8 empty] | hi=Sm(fmhi,m)
|  |  | Rsi,m=1/hi,m |  |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | Rsi=1/hi |  |  | 0.13
Abschnittsweise gemittelt RT' |  | RTm=Rsi,m+SRmj+Rse,m |  |  |  | 0.8039 |  | 1.3772 |  | 0.73224 |  |  |  | RT"=Rsi+SjRj+Rse | 0.73953
|  | fm/RTm |  |  |  | 0.10991 |  | 0.096233 |  | 1.064 |  |  |  | RT'=1/[Sm(fm/RTm)] | 0.7873
[14 empty] | RT=(RT'+RT")/2 | 0.76342
[13 empty] | U=1/RT |  | 1.3099

## DMi17_12
U-Wert Berechnung nach EN ISO6946
Steintype:
DMi17/12 |  | - verputzt
[6 empty] | Abschnitte | a |  | c |  | a | c |  | a |  | Schichten
Eingabe l-Werte | [15 empty] | 1 | 0.025
[16 empty] | 2 | 0.025 | 0.17
Aussenputz oder WDVS |  | 0.75 | [13 empty] | 3 | 0.01
Holzspanbeton |  | 0.17
Beton |  | 1.9 | [13 empty] | 4 | 0.1
Dämmung |  | -
Innenputz |  | 0.75 | [13 empty] | 5 | 0.01
[16 empty] | 6 | 0.025
[16 empty] | 7 | 0.015
[6 empty] | Abschnitte | b |  | c |  | b | c |  | b
| 0.03 | a | c |  | a | c |  | a |  | a |  | c |  |  |  | 0.06 | 0.25
| 0.19 | b |  |  | b |  |  | b
[9 empty] | = | b | [5 empty] | 0.19
| 0.03 | a |  |  | a |  |  | a
|  | 0.045 | 0.184 |  | 0.04 | 0.184 |  | 0.045 |  | 0.13 |  | 0.368
0.498
Schicht j | Dicke dj [m] |  | Abschnitte |  | a |  | b |  | c |  |  |  | Schichtweise gemittelt RT"
|  | 0.1245 |  |  | Breite | Höhe | Breite | Höhe | Breite | Höhe
[5 empty] | 0.13 | 0.06 | 0.13 | 0.19 | 0.368 | 0.25 | Kontrolle
|  |  | Flächenanteil fm |  | 0.062651 |  | 0.19839 |  | 0.73896 |  | 1
0.21
äußere Übergangsschicht |  |  | he,m |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | he=Sm(fmhe,m)
|  |  | Rse,m=1/he,m |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | Rse=1/he |  |  | 0.04
1 Aussenputz | 0.025 |  | lm1 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  |  | l1= Sm(fmlm,1) | 0.75
|  |  |  | Rm1=d1/lm1 |  | 0.033333 |  | 0.033333 |  | 0.033333 |  | R1=d1/l1 |  |  | 0.033333
2 | 0.025 |  | lm2 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.17 |  |  | l2= Sm(fmlm,2) | 0.17
|  |  | Rm2=d2/lm2 |  |  | 0.14706 |  | 0.14706 |  | 0.14706 |  | R2=d2/l2 |  |  | 0.14706
3 | 0.01 |  | lm3 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 1.9 |  |  | l3= Sm(fmlm,3) | 1.4484
|  |  | Rm3=d3/lm3 |  |  | 0.058824 |  | 0.058824 |  | 0.0052632 |  | R3=d3/l3 |  |  | 0.0069042
4 | 0.1 |  | lm4 |  | 1.9 |  | 0.17 |  | 1.9 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 1.5568
|  |  | Rm4=d4/lm4 |  |  | 0.052632 |  | 0.58824 |  | 0.052632 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.064235
5 | 0.01 |  | lm5 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 1.9 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 1.4484
|  |  | Rm5=d5/lm5 |  |  | 0.058824 |  | 0.058824 |  | 0.0052632 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.0069042
6 | 0.025 |  | lm6 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.17 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 0.17
|  |  | Rm6=d6/lm6 |  |  | 0.14706 |  | 0.14706 |  | 0.14706 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.14706
7 Putz innen | 0.015 |  | lm7 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 0.75
|  |  | Rm7=d7/lm7 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.02
innere Übergangsschicht |  |  | hi,m | [8 empty] | hi=Sm(fmhi,m)
|  |  | Rsi,m=1/hi,m |  |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | Rsi=1/hi |  |  | 0.13
Abschnittsweise gemittelt RT' |  | RTm=Rsi,m+SRmj+Rse,m |  |  |  | 0.68773 |  | 1.2233 |  | 0.58061 |  |  |  | RT"=Rsi+SjRj+Rse | 0.59549
|  | fm/RTm |  |  |  | 0.091098 |  | 0.16217 |  | 1.2727 |  |  |  | RT'=1/[Sm(fm/RTm)] | 0.65531
[14 empty] | RT=(RT'+RT")/2 | 0.6254
[13 empty] | U=1/RT |  | 1.599

## DMi20_13
U-Wert Berechnung nach EN ISO6946
Steintype:
DMi 20/13 + 10,0 cm PU – WDVS
Schichten
Eingabe l-Werte | [16 empty] | 1 | 0.1
[17 empty] | 2 | 0.035 | 0.2
Aussenputz oder WDVS |  | 0.027 | [14 empty] | 3 | 0.015
Holzspanbeton |  | 0.17 | [14 empty] | 4 | 0.1
Beton |  | 1.9
Dämmung |  | - | [14 empty] | 5 | 0.015
Innenputz |  | 0.75 | [14 empty] | 6 | 0.035
[17 empty] | 7 | 0.015
[6 empty] | Abschnitte | c |  | a b | c |  |  | a b | c
| 0.05 | c | a | c |  | a | c |  |  | a |  |  | c |  |  |  | 0.1 | 0.25
| 0.15 |  | b |  |  | b
[8 empty] | = |  | b | [6 empty] | 0.15
| 0.05 |  | a |  |  | a
|  | 0.085 | 0.055 | 0.218 |  | 0.055 | 0.085 |  |  | 0.11 |  |  | 0.388
|  | 0.498 | [9 empty] | 0.498
Schicht j | Dicke dj [m] |  | Abschnitte |  | a |  | b |  | c |  |  |  |  | Schichtweise gemittelt RT"
|  | 0.1245 |  |  | Breite | Höhe | Breite | Höhe | Breite | Höhe
[5 empty] | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.15 | 0.388 | 0.25 | Kontrolle
|  |  | Flächenanteil fm |  | 0.088353 |  | 0.13253 |  | 0.77912 |  | 1
0.315
äußere Übergangsschicht |  |  | he,m |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | he=Sm(fmhe,m)
|  |  | Rse,m=1/he,m |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.04 |  |  | Rse=1/he |  |  | 0.04
1 Aussenputz | 0.1 |  | lm1 |  | 0.027 |  | 0.027 |  | 0.027 |  |  |  | l1= Sm(fmlm,1) | 0.027
|  |  |  | Rm1=d1/lm1 |  | 3.7037 |  | 3.7037 |  | 3.7037 |  |  | R1=d1/l1 |  |  | 3.7037
2 | 0.035 |  | lm2 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  | l2= Sm(fmlm,2) | 0.17
|  |  | Rm2=d2/lm2 |  |  | 0.20588 |  | 0.20588 |  | 0.20588 |  |  | R2=d2/l2 |  |  | 0.20588
3 | 0.015 |  | lm3 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 1.9 |  |  |  | l3= Sm(fmlm,3) | 1.5179
|  |  | Rm3=d3/lm3 |  |  | 0.088235 |  | 0.088235 |  | 0.0078947 |  |  | R3=d3/l3 |  |  | 0.0098823
4 | 0.1 |  | lm4 |  | 1.9 |  | 0.17 |  | 1.9 |  |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 1.6707
|  |  | Rm4=d4/lm4 |  |  | 0.052632 |  | 0.58824 |  | 0.052632 |  |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.059854
5 | 0.015 |  | lm5 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 1.9 |  |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 1.5179
|  |  | Rm5=d5/lm5 |  |  | 0.088235 |  | 0.088235 |  | 0.0078947 |  |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.0098823
6 | 0.035 |  | lm6 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 0.17
|  |  | Rm6=d6/lm6 |  |  | 0.20588 |  | 0.20588 |  | 0.20588 |  |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.20588
7 Putz innen | 0.015 |  | lm7 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 0.75
|  |  | Rm7=d7/lm7 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.02
innere Übergangsschicht |  |  | hi,m | [9 empty] | hi=Sm(fmhi,m)
|  |  | Rsi,m=1/hi,m |  |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  |  | Rsi=1/hi |  |  | 0.13
Abschnittsweise gemittelt RT' |  | RTm=Rsi,m+SRmj+Rse,m |  |  |  | 4.5346 |  | 5.0702 |  | 4.3739 |  |  |  |  | RT"=Rsi+SjRj+Rse | 4.3851
|  | fm/RTm |  |  |  | 0.019484 |  | 0.026139 |  | 0.17813 |  |  |  |  | RT'=1/[Sm(fm/RTm)] | 4.4692
[15 empty] | RT=(RT'+RT")/2 | 4.4272
[14 empty] | U=1/RT |  | 0.22588

## DMi20_13_WDVS
U-Wert Berechnung nach EN ISO6946
Steintype:
DMi 20/13 |  | - verputzt
Schichten
Eingabe l-Werte | [16 empty] | 1 | 0.02 |  | aussen
[17 empty] | 2 | 0.035 | 0.2
Aussenputz oder WDVS |  | 0.75 | [14 empty] | 3 | 0.015
Holzspanbeton |  | 0.17 | [14 empty] | 4 | 0.1
Beton |  | 1.9
Dämmung |  | - | [14 empty] | 5 | 0.015
Innenputz |  | 0.75 | [14 empty] | 6 | 0.035
[17 empty] | 7 | 0.015 |  | innen
[6 empty] | Abschnitte | c |  | a b | c |  |  | a b | c
| 0.05 | c | a | c |  | a | c |  |  | a |  |  | c |  |  |  | 0.1 | 0.25
| 0.15 |  | b |  |  | b
[8 empty] | = |  | b | [6 empty] | 0.15
| 0.05 |  | a |  |  | a
|  | 0.085 | 0.055 | 0.218 |  | 0.055 | 0.085 |  |  | 0.11 |  |  | 0.388
|  | 0.498 | [9 empty] | 0.498
Schicht j | Dicke dj [m] |  | Abschnitte |  | a |  | b |  | c |  |  |  |  | Schichtweise gemittelt RT"
|  | 0.1245 |  |  | Breite | Höhe | Breite | Höhe | Breite | Höhe
[5 empty] | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.15 | 0.388 | 0.25 | Kontrolle
|  |  | Flächenanteil fm |  | 0.088353 |  | 0.13253 |  | 0.77912 |  | 1
0.235
äußere Übergangsschicht |  |  | he,m |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | he=Sm(fmhe,m)
|  |  | Rse,m=1/he,m |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.04 |  |  | Rse=1/he |  |  | 0.04
1 Aussenputz | 0.02 |  | lm1 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  | l1= Sm(fmlm,1) | 0.75
|  |  |  | Rm1=d1/lm1 |  | 0.026667 |  | 0.026667 |  | 0.026667 |  |  | R1=d1/l1 |  |  | 0.026667
2 | 0.035 |  | lm2 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  | l2= Sm(fmlm,2) | 0.17
|  |  | Rm2=d2/lm2 |  |  | 0.20588 |  | 0.20588 |  | 0.20588 |  |  | R2=d2/l2 |  |  | 0.20588
3 | 0.015 |  | lm3 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 1.9 |  |  |  | l3= Sm(fmlm,3) | 1.5179
|  |  | Rm3=d3/lm3 |  |  | 0.088235 |  | 0.088235 |  | 0.0078947 |  |  | R3=d3/l3 |  |  | 0.0098823
4 | 0.1 |  | lm4 |  | 1.9 |  | 0.17 |  | 1.9 |  |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 1.6707
|  |  | Rm4=d4/lm4 |  |  | 0.052632 |  | 0.58824 |  | 0.052632 |  |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.059854
5 | 0.015 |  | lm5 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 1.9 |  |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 1.5179
|  |  | Rm5=d5/lm5 |  |  | 0.088235 |  | 0.088235 |  | 0.0078947 |  |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.0098823
6 | 0.035 |  | lm6 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 0.17
|  |  | Rm6=d6/lm6 |  |  | 0.20588 |  | 0.20588 |  | 0.20588 |  |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.20588
7 Putz innen | 0.015 |  | lm7 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 0.75
|  |  | Rm7=d7/lm7 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.02
innere Übergangsschicht |  |  | hi,m | [9 empty] | hi=Sm(fmhi,m)
|  |  | Rsi,m=1/hi,m |  |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  |  | Rsi=1/hi |  |  | 0.13
Abschnittsweise gemittelt RT' |  | RTm=Rsi,m+SRmj+Rse,m |  |  |  | 0.85753 |  | 1.3931 |  | 0.69685 |  |  |  |  | RT"=Rsi+SjRj+Rse | 0.70805
|  | fm/RTm |  |  |  | 0.10303 |  | 0.095131 |  | 1.1181 |  |  |  |  | RT'=1/[Sm(fm/RTm)] | 0.75976
[15 empty] | RT=(RT'+RT")/2 | 0.7339
[14 empty] | U=1/RT |  | 1.3626

## DMi25_18
U-Wert Berechnung nach EN ISO6946
Steintype:
DMi25/18 |  | - verputzt
Schichten
Eingabe l-Werte | [16 empty] | 1 | 0.025
[17 empty] | 2 | 0.035 | 0.25
Aussenputz oder WDVS |  | 0.75 | [14 empty] | 3 | 0.04
Holzspanbeton |  | 0.17 | [14 empty] | 4 | 0.1
Beton |  | 1.9
Dämmung |  | - | [14 empty] | 5 | 0.04
Innenputz |  | 0.75 | [14 empty] | 6 | 0.035
[17 empty] | 7 | 0.015
[6 empty] | Abschnitte | c |  | a b | c |  |  | a b | c
| 0.05 | c | a | c |  | a | c |  |  | a |  |  | c |  |  |  | 0.1 | 0.25
| 0.15 |  | b |  |  | b
[8 empty] | = |  | b | [6 empty] | 0.15
| 0.05 |  | a |  |  | a
|  | 0.097 | 0.054 | 0.196 |  | 0.054 | 0.097 |  |  | 0.108 |  |  | 0.39
|  | 0.498 | [9 empty] | 0.498
Schicht j | Dicke dj [m] |  | Abschnitte |  | a |  | b |  | c |  |  |  |  | Schichtweise gemittelt RT"
|  | 0.1245 |  |  | Breite | Höhe | Breite | Höhe | Breite | Höhe
[5 empty] | 0.108 | 0.1 | 0.108 | 0.15 | 0.39 | 0.25 | Kontrolle
|  |  | Flächenanteil fm |  | 0.086747 |  | 0.13012 |  | 0.78313 |  | 1
0.29
äußere Übergangsschicht |  |  | he,m |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | he=Sm(fmhe,m)
|  |  | Rse,m=1/he,m |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.04 |  |  | Rse=1/he |  |  | 0.04
1 Aussenputz | 0.025 |  | lm1 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  | l1= Sm(fmlm,1) | 0.75
|  |  |  | Rm1=d1/lm1 |  | 0.033333 |  | 0.033333 |  | 0.033333 |  |  | R1=d1/l1 |  |  | 0.033333
2 | 0.035 |  | lm2 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  | l2= Sm(fmlm,2) | 0.17
|  |  | Rm2=d2/lm2 |  |  | 0.20588 |  | 0.20588 |  | 0.20588 |  |  | R2=d2/l2 |  |  | 0.20588
3 | 0.04 |  | lm3 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 1.9 |  |  |  | l3= Sm(fmlm,3) | 1.5248
|  |  | Rm3=d3/lm3 |  |  | 0.23529 |  | 0.23529 |  | 0.021053 |  |  | R3=d3/l3 |  |  | 0.026233
4 | 0.1 |  | lm4 |  | 1.9 |  | 0.17 |  | 1.9 |  |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 1.6749
|  |  | Rm4=d4/lm4 |  |  | 0.052632 |  | 0.58824 |  | 0.052632 |  |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.059705
5 | 0.04 |  | lm5 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 1.9 |  |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 1.5248
|  |  | Rm5=d5/lm5 |  |  | 0.23529 |  | 0.23529 |  | 0.021053 |  |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.026233
6 | 0.035 |  | lm6 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 0.17
|  |  | Rm6=d6/lm6 |  |  | 0.20588 |  | 0.20588 |  | 0.20588 |  |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.20588
7 Putz innen | 0.015 |  | lm7 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 0.75
|  |  | Rm7=d7/lm7 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.02
innere Übergangsschicht |  |  | hi,m | [9 empty] | hi=Sm(fmhi,m)
|  |  | Rsi,m=1/hi,m |  |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  |  | Rsi=1/hi |  |  | 0.13
Abschnittsweise gemittelt RT' |  | RTm=Rsi,m+SRmj+Rse,m |  |  |  | 1.1583 |  | 1.6939 |  | 0.72983 |  |  |  |  | RT"=Rsi+SjRj+Rse | 0.74727
|  | fm/RTm |  |  |  | 0.07489 |  | 0.076816 |  | 1.073 |  |  |  |  | RT'=1/[Sm(fm/RTm)] | 0.8165
[15 empty] | RT=(RT'+RT")/2 | 0.78189
[14 empty] | U=1/RT |  | 1.279

## DMi25_18_WDVS
U-Wert Berechnung nach EN ISO6946
Steintype:
DMi25/18 |  | - verputzt
Schichten
Eingabe l-Werte | [16 empty] | 1 | 0.16 |  | aussen
[17 empty] | 2 | 0.035 | 0.25
Aussenputz oder WDVS |  | 0.032 | [14 empty] | 3 | 0.04
Holzspanbeton |  | 0.17 | [14 empty] | 4 | 0.1
Beton |  | 1.9
Dämmung |  | - | [14 empty] | 5 | 0.04
Innenputz |  | 0.75 | [14 empty] | 6 | 0.035
[17 empty] | 7 | 0.015 |  | innen
[6 empty] | Abschnitte | c |  | a b | c |  |  | a b | c
| 0.05 | c | a | c |  | a | c |  |  | a |  |  | c |  |  |  | 0.1 | 0.25
| 0.15 |  | b |  |  | b
[8 empty] | = |  | b | [6 empty] | 0.15
| 0.05 |  | a |  |  | a
|  | 0.097 | 0.054 | 0.196 |  | 0.054 | 0.097 |  |  | 0.108 |  |  | 0.39
|  | 0.498 | [9 empty] | 0.498
Schicht j | Dicke dj [m] |  | Abschnitte |  | a |  | b |  | c |  |  |  |  | Schichtweise gemittelt RT"
|  | 0.1245 |  |  | Breite | Höhe | Breite | Höhe | Breite | Höhe
[5 empty] | 0.108 | 0.1 | 0.108 | 0.15 | 0.39 | 0.25 | Kontrolle
|  |  | Flächenanteil fm |  | 0.086747 |  | 0.13012 |  | 0.78313 |  | 1
0.425
äußere Übergangsschicht |  |  | he,m |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | he=Sm(fmhe,m)
|  |  | Rse,m=1/he,m |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.04 |  |  | Rse=1/he |  |  | 0.04
1 Aussenputz | 0.16 |  | lm1 |  | 0.032 |  | 0.032 |  | 0.032 |  |  |  | l1= Sm(fmlm,1) | 0.032
|  |  |  | Rm1=d1/lm1 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | R1=d1/l1 |  |  | 5
2 | 0.035 |  | lm2 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  | l2= Sm(fmlm,2) | 0.17
|  |  | Rm2=d2/lm2 |  |  | 0.20588 |  | 0.20588 |  | 0.20588 |  |  | R2=d2/l2 |  |  | 0.20588
3 | 0.04 |  | lm3 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 1.9 |  |  |  | l3= Sm(fmlm,3) | 1.5248
|  |  | Rm3=d3/lm3 |  |  | 0.23529 |  | 0.23529 |  | 0.021053 |  |  | R3=d3/l3 |  |  | 0.026233
4 | 0.1 |  | lm4 |  | 1.9 |  | 0.17 |  | 1.9 |  |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 1.6749
|  |  | Rm4=d4/lm4 |  |  | 0.052632 |  | 0.58824 |  | 0.052632 |  |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.059705
5 | 0.04 |  | lm5 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 1.9 |  |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 1.5248
|  |  | Rm5=d5/lm5 |  |  | 0.23529 |  | 0.23529 |  | 0.021053 |  |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.026233
6 | 0.035 |  | lm6 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 0.17
|  |  | Rm6=d6/lm6 |  |  | 0.20588 |  | 0.20588 |  | 0.20588 |  |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.20588
7 Putz innen | 0.015 |  | lm7 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 0.75
|  |  | Rm7=d7/lm7 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.02
innere Übergangsschicht |  |  | hi,m | [9 empty] | hi=Sm(fmhi,m)
|  |  | Rsi,m=1/hi,m |  |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  |  | Rsi=1/hi |  |  | 0.13
Abschnittsweise gemittelt RT' |  | RTm=Rsi,m+SRmj+Rse,m |  |  |  | 6.125 |  | 6.6606 |  | 5.6965 |  |  |  |  | RT"=Rsi+SjRj+Rse | 5.7139
|  | fm/RTm |  |  |  | 0.014163 |  | 0.019536 |  | 0.13748 |  |  |  |  | RT'=1/[Sm(fm/RTm)] | 5.842
[15 empty] | RT=(RT'+RT")/2 | 5.778
[14 empty] | U=1/RT |  | 0.17307

## DM25_16
U-Wert Berechnung nach EN ISO6946
Steintype:
DM25/16 |  | - verputzt
[6 empty] | Abschnitte | a |  | c |  | a | c |  | a |  | Schichten
Eingabe l-Werte | [15 empty] | 1 | 0.025
[16 empty] | 2 | 0.045 | 0.25
Aussenputz oder WDVS |  | 0.75 | [13 empty] | 3 | 0.03
Holzspanbeton |  | 0.13
Beton |  | 1.5 | [13 empty] | 4 | 0.1
Dämmung |  | -
Innenputz |  | 0.75 | [13 empty] | 5 | 0.03
[16 empty] | 6 | 0.045
[16 empty] | 7 | 0.015
[6 empty] | Abschnitte | b |  | c |  | b | c |  | b
| 0.05 | a | c |  | a | c |  | a |  | a |  | c |  |  |  | 0.1 | 0.25
| 0.15 | b |  |  | b |  |  | b
[9 empty] | = | b | [5 empty] | 0.15
| 0.05 | a |  |  | a |  |  | a
|  | 0.042 | 0.192 |  | 0.03 | 0.192 |  | 0.042 |  | 0.114 |  | 0.384
0.498
Schicht j | Dicke dj [m] |  | Abschnitte |  | a |  | b |  | c |  |  |  | Schichtweise gemittelt RT"
|  | 0.1245 |  |  | Breite | Höhe | Breite | Höhe | Breite | Höhe
[5 empty] | 0.114 | 0.1 | 0.114 | 0.15 | 0.384 | 0.25 | Kontrolle
|  |  | Flächenanteil fm |  | 0.091566 |  | 0.13735 |  | 0.77108 |  | 1
0.29
äußere Übergangsschicht |  |  | he,m |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | he=Sm(fmhe,m)
|  |  | Rse,m=1/he,m |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | Rse=1/he |  |  | 0.04
1 Aussenputz | 0.025 |  | lm1 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  |  | l1= Sm(fmlm,1) | 0.75
|  |  |  | Rm1=d1/lm1 |  | 0.033333 |  | 0.033333 |  | 0.033333 |  | R1=d1/l1 |  |  | 0.033333
2 | 0.045 |  | lm2 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  |  | l2= Sm(fmlm,2) | 0.13
|  |  | Rm2=d2/lm2 |  |  | 0.34615 |  | 0.34615 |  | 0.34615 |  | R2=d2/l2 |  |  | 0.34615
3 | 0.03 |  | lm3 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 1.5 |  |  | l3= Sm(fmlm,3) | 1.1864
|  |  | Rm3=d3/lm3 |  |  | 0.23077 |  | 0.23077 |  | 0.02 |  | R3=d3/l3 |  |  | 0.025287
4 | 0.1 |  | lm4 |  | 1.5 |  | 0.13 |  | 1.5 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 1.3118
|  |  | Rm4=d4/lm4 |  |  | 0.066667 |  | 0.76923 |  | 0.066667 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.076229
5 | 0.03 |  | lm5 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 1.5 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 1.1864
|  |  | Rm5=d5/lm5 |  |  | 0.23077 |  | 0.23077 |  | 0.02 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.025287
6 | 0.045 |  | lm6 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 0.13
|  |  | Rm6=d6/lm6 |  |  | 0.34615 |  | 0.34615 |  | 0.34615 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.34615
7 Putz innen | 0.015 |  | lm7 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 0.75
|  |  | Rm7=d7/lm7 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.02
innere Übergangsschicht |  |  | hi,m | [8 empty] | hi=Sm(fmhi,m)
|  |  | Rsi,m=1/hi,m |  |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | Rsi=1/hi |  |  | 0.13
Abschnittsweise gemittelt RT' |  | RTm=Rsi,m+SRmj+Rse,m |  |  |  | 1.4438 |  | 2.1464 |  | 1.0223 |  |  |  | RT"=Rsi+SjRj+Rse | 1.0424
|  | fm/RTm |  |  |  | 0.063418 |  | 0.06399 |  | 0.75426 |  |  |  | RT'=1/[Sm(fm/RTm)] | 1.1342
[14 empty] | RT=(RT'+RT")/2 | 1.0883
[13 empty] | U=1/RT |  | 0.91884

## DSi 30_20
U-Wert Berechnung nach EN ISO6946
Steintype:
DS 35/20 |  | - unverputzt
Schichten
Eingabe l-Werte | [16 empty] | 1 | 0
[17 empty] | 2 | 0.095 | 0.35
Aussenputz |  | 0.75 | [14 empty] | 3 | 0.05
Holzspanbeton |  | 0.12 | [14 empty] | 4 | 0.1
Beton |  | 1.9
Dämmung |  | - | [14 empty] | 5 | 0.05
Innenputz |  | 0.75 | [14 empty] | 6 | 0.055
[17 empty] | 7 | 0
[6 empty] | Abschnitte | c |  | a b | c |  |  | a b | c
| 0.05 | c | a | c |  | a | c |  |  | a |  |  | c |  |  |  | 0.1 | 0.25
| 0.15 |  | b |  |  | b
[8 empty] | = |  | b | [6 empty] | 0.15
| 0.05 |  | a |  |  | a
|  | 0.085 | 0.064 | 0.2 |  | 0.064 | 0.085 |  |  | 0.128 |  |  | 0.37
|  | 0.498 | [9 empty] | 0.498
Schicht j | Dicke dj [m] |  | Abschnitte |  | a |  | b |  | c |  |  |  |  | Schichtweise gemittelt RT"
|  | 0.1245 |  |  | Breite | Höhe | Breite | Höhe | Breite | Höhe
[5 empty] | 0.128 | 0.1 | 0.128 | 0.15 | 0.37 | 0.25 | Kontrolle
|  |  | Flächenanteil fm |  | 0.10281 |  | 0.15422 |  | 0.74297 |  | 1
0.35
äußere Übergangsschicht |  |  | he,m |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | he=Sm(fmhe,m)
|  |  | Rse,m=1/he,m |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.04 |  |  | Rse=1/he |  |  | 0.04
1 Aussenputz | 0 |  | lm1 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  | l1= Sm(fmlm,1) | 0.75
|  |  |  | Rm1=d1/lm1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | R1=d1/l1 |  |  | 0
2 | 0.095 |  | lm2 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  | l2= Sm(fmlm,2) | 0.12
|  |  | Rm2=d2/lm2 |  |  | 0.79167 |  | 0.79167 |  | 0.79167 |  |  | R2=d2/l2 |  |  | 0.79167
3 | 0.05 |  | lm3 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 1.9 |  |  |  | l3= Sm(fmlm,3) | 1.4425
|  |  | Rm3=d3/lm3 |  |  | 0.41667 |  | 0.41667 |  | 0.026316 |  |  | R3=d3/l3 |  |  | 0.034662
4 | 0.1 |  | lm4 |  | 1.9 |  | 0.12 |  | 1.9 |  |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 1.6255
|  |  | Rm4=d4/lm4 |  |  | 0.052632 |  | 0.83333 |  | 0.052632 |  |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.06152
5 | 0.05 |  | lm5 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 1.9 |  |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 1.4425
|  |  | Rm5=d5/lm5 |  |  | 0.41667 |  | 0.41667 |  | 0.026316 |  |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.034662
6 | 0.055 |  | lm6 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 0.12
|  |  | Rm6=d6/lm6 |  |  | 0.45833 |  | 0.45833 |  | 0.45833 |  |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.45833
7 Putz innen | 0 |  | lm7 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 0.75
|  |  | Rm7=d7/lm7 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | R4=d4/l4 |  |  | 0
innere Übergangsschicht |  |  | hi,m | [9 empty] | hi=Sm(fmhi,m)
|  |  | Rsi,m=1/hi,m |  |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  |  | Rsi=1/hi |  |  | 0.13
Abschnittsweise gemittelt RT' |  | RTm=Rsi,m+SRmj+Rse,m |  |  |  | 2.306 |  | 3.0867 |  | 1.5253 |  |  |  |  | RT"=Rsi+SjRj+Rse | 1.5508
|  | fm/RTm |  |  |  | 0.044585 |  | 0.049962 |  | 0.48711 |  |  |  |  | RT'=1/[Sm(fm/RTm)] | 1.7192
[15 empty] | RT=(RT'+RT")/2 | 1.635
[14 empty] | U=1/RT |  | 0.61161

## DS 25_12
U-Wert Berechnung nach EN ISO6946
Steintype:
DS 25/12 |  | - verputzt
[6 empty] | Abschnitte | a |  | c |  | a | c |  | a |  | Schichten
Eingabe l-Werte | [15 empty] | 1 | 0.1
[16 empty] | 2 | 0.09 | 0.25
Aussenputz oder WDVS |  | 0.028 | [13 empty] | 3 | 0.01
Holzspanbeton |  | 0.13
Beton |  | 1.9 | [13 empty] | 4 | 0.1
Dämmung |  | -
Innenputz |  | 0.75 | [13 empty] | 5 | 0.01
[16 empty] | 6 | 0.04
[16 empty] | 7 | 0.015
[6 empty] | Abschnitte | b |  | c |  | b | c |  | b
| 0.05 | a | c |  | a | c |  | a |  | a |  | c |  |  |  | 0.1 | 0.25
| 0.15 | b |  |  | b |  |  | b
[9 empty] | = | b | [5 empty] | 0.15
| 0.05 | a |  |  | a |  |  | a
|  | 0.049 | 0.18 |  | 0.04 | 0.18 |  | 0.049 |  | 0.138 |  | 0.36
0.498
Schicht j | Dicke dj [m] |  | Abschnitte |  | a |  | b |  | c |  |  |  | Schichtweise gemittelt RT"
|  | 0.1245 |  |  | Breite | Höhe | Breite | Höhe | Breite | Höhe
[5 empty] | 0.138 | 0.1 | 0.138 | 0.15 | 0.36 | 0.25 | Kontrolle
|  |  | Flächenanteil fm |  | 0.11084 |  | 0.16627 |  | 0.72289 |  | 1
0.365
äußere Übergangsschicht |  |  | he,m |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | he=Sm(fmhe,m)
|  |  | Rse,m=1/he,m |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | Rse=1/he |  |  | 0.04
1 Aussenputz | 0.1 |  | lm1 |  | 0.028 |  | 0.028 |  | 0.028 |  |  | l1= Sm(fmlm,1) | 0.028
|  |  |  | Rm1=d1/lm1 |  | 3.5714 |  | 3.5714 |  | 3.5714 |  | R1=d1/l1 |  |  | 3.5714
2 | 0.09 |  | lm2 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  |  | l2= Sm(fmlm,2) | 0.13
|  |  | Rm2=d2/lm2 |  |  | 0.69231 |  | 0.69231 |  | 0.69231 |  | R2=d2/l2 |  |  | 0.69231
3 | 0.01 |  | lm3 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 1.9 |  |  | l3= Sm(fmlm,3) | 1.4095
|  |  | Rm3=d3/lm3 |  |  | 0.076923 |  | 0.076923 |  | 0.0052632 |  | R3=d3/l3 |  |  | 0.0070946
4 | 0.1 |  | lm4 |  | 1.9 |  | 0.13 |  | 1.9 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 1.6057
|  |  | Rm4=d4/lm4 |  |  | 0.052632 |  | 0.76923 |  | 0.052632 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.062278
5 | 0.01 |  | lm5 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 1.9 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 1.4095
|  |  | Rm5=d5/lm5 |  |  | 0.076923 |  | 0.076923 |  | 0.0052632 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.0070946
6 | 0.04 |  | lm6 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 0.13
|  |  | Rm6=d6/lm6 |  |  | 0.30769 |  | 0.30769 |  | 0.30769 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.30769
7 Putz innen | 0.015 |  | lm7 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 0.75
|  |  | Rm7=d7/lm7 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.02
innere Übergangsschicht |  |  | hi,m | [8 empty] | hi=Sm(fmhi,m)
|  |  | Rsi,m=1/hi,m |  |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | Rsi=1/hi |  |  | 0.13
Abschnittsweise gemittelt RT' |  | RTm=Rsi,m+SRmj+Rse,m |  |  |  | 4.9679 |  | 5.6845 |  | 4.8246 |  |  |  | RT"=Rsi+SjRj+Rse | 4.8379
|  | fm/RTm |  |  |  | 0.022312 |  | 0.029249 |  | 0.14983 |  |  |  | RT'=1/[Sm(fm/RTm)] | 4.9654
[14 empty] | RT=(RT'+RT")/2 | 4.9016
[13 empty] | U=1/RT |  | 0.20401

## DS 30_15
U-Wert Berechnung nach EN ISO6946
Steintype:
DS 30/15 |  | - verputzt
[6 empty] | Abschnitte | a |  | c |  | a | c |  | a |  | Schichten
Eingabe l-Werte | [15 empty] | 1 | 0.025
[16 empty] | 2 | 0.105 | 0.3
Aussenputz oder WDVS |  | 0.75 | [13 empty] | 3 | 0.025
Holzspanbeton |  | 0.13
Beton |  | 1.9 | [13 empty] | 4 | 0.1
Dämmung |  | -
Innenputz |  | 0.75 | [13 empty] | 5 | 0.025
[16 empty] | 6 | 0.045
[16 empty] | 7 | 0.015
[6 empty] | Abschnitte | b |  | c |  | b | c |  | b
| 0.05 | a | c |  | a | c |  | a |  | a |  | c |  |  |  | 0.1 | 0.25
| 0.15 | b |  |  | b |  |  | b
[9 empty] | = | b | [5 empty] | 0.15
| 0.05 | a |  |  | a |  |  | a
|  | 0.054 | 0.15 |  | 0.09 | 0.15 |  | 0.054 |  | 0.198 |  | 0.3
0.498
Schicht j | Dicke dj [m] |  | Abschnitte |  | a |  | b |  | c |  |  |  | Schichtweise gemittelt RT"
|  | 0.1245 |  |  | Breite | Höhe | Breite | Höhe | Breite | Höhe
[5 empty] | 0.198 | 0.1 | 0.198 | 0.15 | 0.3 | 0.25 | Kontrolle
|  |  | Flächenanteil fm |  | 0.15904 |  | 0.23855 |  | 0.60241 |  | 1
0.34
äußere Übergangsschicht |  |  | he,m |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | he=Sm(fmhe,m)
|  |  | Rse,m=1/he,m |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | Rse=1/he |  |  | 0.04
1 Aussenputz | 0.025 |  | lm1 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  |  | l1= Sm(fmlm,1) | 0.75
|  |  |  | Rm1=d1/lm1 |  | 0.033333 |  | 0.033333 |  | 0.033333 |  | R1=d1/l1 |  |  | 0.033333
2 | 0.105 |  | lm2 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  |  | l2= Sm(fmlm,2) | 0.13
|  |  | Rm2=d2/lm2 |  |  | 0.80769 |  | 0.80769 |  | 0.80769 |  | R2=d2/l2 |  |  | 0.80769
3 | 0.025 |  | lm3 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 1.9 |  |  | l3= Sm(fmlm,3) | 1.1963
|  |  | Rm3=d3/lm3 |  |  | 0.19231 |  | 0.19231 |  | 0.013158 |  | R3=d3/l3 |  |  | 0.020898
4 | 0.1 |  | lm4 |  | 1.9 |  | 0.13 |  | 1.9 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 1.4778
|  |  | Rm4=d4/lm4 |  |  | 0.052632 |  | 0.76923 |  | 0.052632 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.06767
5 | 0.025 |  | lm5 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 1.9 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 1.1963
|  |  | Rm5=d5/lm5 |  |  | 0.19231 |  | 0.19231 |  | 0.013158 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.020898
6 | 0.045 |  | lm6 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 0.13
|  |  | Rm6=d6/lm6 |  |  | 0.34615 |  | 0.34615 |  | 0.34615 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.34615
7 Putz innen | 0.015 |  | lm7 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 0.75
|  |  | Rm7=d7/lm7 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.02
innere Übergangsschicht |  |  | hi,m | [8 empty] | hi=Sm(fmhi,m)
|  |  | Rsi,m=1/hi,m |  |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | Rsi=1/hi |  |  | 0.13
Abschnittsweise gemittelt RT' |  | RTm=Rsi,m+SRmj+Rse,m |  |  |  | 1.8144 |  | 2.531 |  | 1.4561 |  |  |  | RT"=Rsi+SjRj+Rse | 1.4866
|  | fm/RTm |  |  |  | 0.087651 |  | 0.094252 |  | 0.41371 |  |  |  | RT'=1/[Sm(fm/RTm)] | 1.679
[14 empty] | RT=(RT'+RT")/2 | 1.5828
[13 empty] | U=1/RT |  | 0.63179

## DSS 25_12
U-Wert Berechnung nach EN ISO6946
Steintype:
DSS 25/12 |  | - verputzt
[6 empty] | Abschnitte | a |  | c |  | a | c |  | a |  | Schichten
Eingabe l-Werte | [15 empty] | 1 | 0.025
[16 empty] | 2 | 0.035 | 0.25
Aussenputz oder WDVS |  | 0.75 | [13 empty] | 3 | 0.06
Holzspanbeton |  | 0.108
Beton |  | 1.9 | [13 empty] | 4 | 0.1
Dämmung |  | 0.032
Innenputz |  | 0.75 | [13 empty] | 5 | 0.02
[16 empty] | 6 | 0.035
[16 empty] | 7 | 0.015
[6 empty] | Abschnitte | b |  | c |  | b | c |  | b
| 0.05 | a | c |  | a | c |  | a |  | a |  | c |  |  |  | 0.1 | 0.25
| 0.15 | b |  |  | b |  |  | b
[9 empty] | = | b | [5 empty] | 0.15
| 0.05 | a |  |  | a |  |  | a
|  | 0.044 | 0.19 |  | 0.03 | 0.19 |  | 0.044 |  | 0.118 |  | 0.38
0.498
Schicht j | Dicke dj [m] |  | Abschnitte |  | a |  | b |  | c |  |  |  | Schichtweise gemittelt RT"
|  | 0.1245 |  |  | Breite | Höhe | Breite | Höhe | Breite | Höhe
[5 empty] | 0.118 | 0.1 | 0.118 | 0.15 | 0.38 | 0.25 | Kontrolle
|  |  | Flächenanteil fm |  | 0.094779 |  | 0.14217 |  | 0.76305 |  | 1
0.29
äußere Übergangsschicht |  |  | he,m |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | he=Sm(fmhe,m)
|  |  | Rse,m=1/he,m |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | Rse=1/he |  |  | 0.04
1 Aussenputz | 0.025 |  | lm1 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  |  | l1= Sm(fmlm,1) | 0.75
|  |  |  | Rm1=d1/lm1 |  | 0.033333 |  | 0.033333 |  | 0.033333 |  | R1=d1/l1 |  |  | 0.033333
2 | 0.035 |  | lm2 |  | 0.108 |  | 0.108 |  | 0.108 |  |  | l2= Sm(fmlm,2) | 0.108
|  |  | Rm2=d2/lm2 |  |  | 0.32407 |  | 0.32407 |  | 0.32407 |  | R2=d2/l2 |  |  | 0.32407
3 | 0.06 |  | lm3 |  | 0.108 |  | 0.108 |  | 0.032 |  |  | l3= Sm(fmlm,3) | 0.050008
|  |  | Rm3=d3/lm3 |  |  | 0.55556 |  | 0.55556 |  | 1.875 |  | R3=d3/l3 |  |  | 1.1998
4 | 0.1 |  | lm4 |  | 1.9 |  | 0.108 |  | 1.9 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 1.6452
|  |  | Rm4=d4/lm4 |  |  | 0.052632 |  | 0.92593 |  | 0.052632 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.060782
5 | 0.02 |  | lm5 |  | 0.108 |  | 0.108 |  | 1.9 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 1.4754
|  |  | Rm5=d5/lm5 |  |  | 0.18519 |  | 0.18519 |  | 0.010526 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.013556
6 | 0.035 |  | lm6 |  | 0.108 |  | 0.108 |  | 0.108 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 0.108
|  |  | Rm6=d6/lm6 |  |  | 0.32407 |  | 0.32407 |  | 0.32407 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.32407
7 Putz innen | 0.015 |  | lm7 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 0.75
|  |  | Rm7=d7/lm7 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.02
innere Übergangsschicht |  |  | hi,m | [8 empty] | hi=Sm(fmhi,m)
|  |  | Rsi,m=1/hi,m |  |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | Rsi=1/hi |  |  | 0.13
Abschnittsweise gemittelt RT' |  | RTm=Rsi,m+SRmj+Rse,m |  |  |  | 1.6649 |  | 2.5381 |  | 2.8096 |  |  |  | RT"=Rsi+SjRj+Rse | 2.1456
|  | fm/RTm |  |  |  | 0.056929 |  | 0.056013 |  | 0.27158 |  |  |  | RT'=1/[Sm(fm/RTm)] | 2.6006
[14 empty] | RT=(RT'+RT")/2 | 2.3731
[13 empty] | U=1/RT |  | 0.42139

## DSS 30_13
U-Wert Berechnung nach EN ISO6946
Steintype:
DSS 30/13 |  | - verputzt
[6 empty] | Abschnitte | a |  | c |  | a | c |  | a |  | Schichten
Eingabe l-Werte | [15 empty] | 1 | 0.025
[16 empty] | 2 | 0.04 | 0.3
Aussenputz oder WDVS |  | 0.75 | [13 empty] | 3 | 0.09
Holzspanbeton |  | 0.108
Beton |  | 1.9 | [13 empty] | 4 | 0.1
Dämmung |  | 0.032
Innenputz |  | 0.75 | [13 empty] | 5 | 0.03
[16 empty] | 6 | 0.04
[16 empty] | 7 | 0.015
[6 empty] | Abschnitte | b |  | c |  | b | c |  | b
| 0.05 | a | c |  | a | c |  | a |  | a |  | c |  |  |  | 0.1 | 0.25
| 0.15 | b |  |  | b |  |  | b
[9 empty] | = | b | [5 empty] | 0.15
| 0.05 | a |  |  | a |  |  | a
|  | 0.044 | 0.185 |  | 0.04 | 0.185 |  | 0.044 |  | 0.128 |  | 0.37
0.498
Schicht j | Dicke dj [m] |  | Abschnitte |  | a |  | b |  | c |  |  |  | Schichtweise gemittelt RT"
|  | 0.1245 |  |  | Breite | Höhe | Breite | Höhe | Breite | Höhe
[5 empty] | 0.128 | 0.1 | 0.128 | 0.15 | 0.37 | 0.25 | Kontrolle
|  |  | Flächenanteil fm |  | 0.10281 |  | 0.15422 |  | 0.74297 |  | 1
0.34
äußere Übergangsschicht |  |  | he,m |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | he=Sm(fmhe,m)
|  |  | Rse,m=1/he,m |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | Rse=1/he |  |  | 0.04
1 Aussenputz | 0.025 |  | lm1 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  |  | l1= Sm(fmlm,1) | 0.75
|  |  |  | Rm1=d1/lm1 |  | 0.033333 |  | 0.033333 |  | 0.033333 |  | R1=d1/l1 |  |  | 0.033333
2 | 0.04 |  | lm2 |  | 0.108 |  | 0.108 |  | 0.108 |  |  | l2= Sm(fmlm,2) | 0.108
|  |  | Rm2=d2/lm2 |  |  | 0.37037 |  | 0.37037 |  | 0.37037 |  | R2=d2/l2 |  |  | 0.37037
3 | 0.09 |  | lm3 |  | 0.108 |  | 0.108 |  | 0.032 |  |  | l3= Sm(fmlm,3) | 0.051534
|  |  | Rm3=d3/lm3 |  |  | 0.83333 |  | 0.83333 |  | 2.8125 |  | R3=d3/l3 |  |  | 1.7464
4 | 0.1 |  | lm4 |  | 1.9 |  | 0.108 |  | 1.9 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 1.6236
|  |  | Rm4=d4/lm4 |  |  | 0.052632 |  | 0.92593 |  | 0.052632 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.06159
5 | 0.03 |  | lm5 |  | 0.108 |  | 0.108 |  | 1.9 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 1.4394
|  |  | Rm5=d5/lm5 |  |  | 0.27778 |  | 0.27778 |  | 0.015789 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.020842
6 | 0.04 |  | lm6 |  | 0.108 |  | 0.108 |  | 0.108 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 0.108
|  |  | Rm6=d6/lm6 |  |  | 0.37037 |  | 0.37037 |  | 0.37037 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.37037
7 Putz innen | 0.015 |  | lm7 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 0.75
|  |  | Rm7=d7/lm7 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.02
innere Übergangsschicht |  |  | hi,m | [8 empty] | hi=Sm(fmhi,m)
|  |  | Rsi,m=1/hi,m |  |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | Rsi=1/hi |  |  | 0.13
Abschnittsweise gemittelt RT' |  | RTm=Rsi,m+SRmj+Rse,m |  |  |  | 2.1278 |  | 3.0011 |  | 3.845 |  |  |  | RT"=Rsi+SjRj+Rse | 2.7929
|  | fm/RTm |  |  |  | 0.048318 |  | 0.051387 |  | 0.19323 |  |  |  | RT'=1/[Sm(fm/RTm)] | 3.4137
[14 empty] | RT=(RT'+RT")/2 | 3.1033
[13 empty] | U=1/RT |  | 0.32224

## DSS 30_12
U-Wert Berechnung nach EN ISO6946
Steintype:
Holzspanstein- Nachbau : DSs 30/16+6,0 cm Innendämmung WLG 0,35 + 10 cm WDVS WLG 0,35
[6 empty] | Abschnitte | a |  | c |  | a | c |  | a |  | Schichten
Eingabe l-Werte | [15 empty] | 1 | 0.02
[16 empty] | 2 | 0.04 | 0.305
Aussenputz oder WDVS |  | 0.75 | [13 empty] | 3 | 0.105
Holzspanbeton |  | 0.13
Beton |  | 1.9 | [13 empty] | 4 | 0.1
Dämmung |  | 0.028
Innenputz |  | 0.75 | [13 empty] | 5 | 0.02
[16 empty] | 6 | 0.04
[16 empty] | 7 | 0.01
[6 empty] | Abschnitte | b |  | c |  | b | c |  | b
| 0.05 | a | c |  | a | c |  | a |  | a |  | c |  |  |  | 0.1 | 0.25
| 0.15 | b |  |  | b |  |  | b
[9 empty] | = | b | [5 empty] | 0.15
| 0.05 | a |  |  | a |  |  | a
|  | 0.044 | 0.185 |  | 0.04 | 0.185 |  | 0.044 |  | 0.128 |  | 0.37
0.498
Schicht j | Dicke dj [m] |  | Abschnitte |  | a |  | b |  | c |  |  |  | Schichtweise gemittelt RT"
|  | 0.1245 |  |  | Breite | Höhe | Breite | Höhe | Breite | Höhe
[5 empty] | 0.128 | 0.1 | 0.128 | 0.15 | 0.37 | 0.25 | Kontrolle
|  |  | Flächenanteil fm |  | 0.10281 |  | 0.15422 |  | 0.74297 |  | 1
0.335
äußere Übergangsschicht |  |  | he,m |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | he=Sm(fmhe,m)
|  |  | Rse,m=1/he,m |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | Rse=1/he |  |  | 0.04
1 Aussenputz | 0.02 |  | lm1 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  |  | l1= Sm(fmlm,1) | 0.75
|  |  |  | Rm1=d1/lm1 |  | 0.026667 |  | 0.026667 |  | 0.026667 |  | R1=d1/l1 |  |  | 0.026667
2 | 0.04 |  | lm2 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  |  | l2= Sm(fmlm,2) | 0.13
|  |  | Rm2=d2/lm2 |  |  | 0.30769 |  | 0.30769 |  | 0.30769 |  | R2=d2/l2 |  |  | 0.30769
3 | 0.105 |  | lm3 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.028 |  |  | l3= Sm(fmlm,3) | 0.054217
|  |  | Rm3=d3/lm3 |  |  | 0.80769 |  | 0.80769 |  | 3.75 |  | R3=d3/l3 |  |  | 1.9367
4 | 0.1 |  | lm4 |  | 1.9 |  | 0.13 |  | 1.9 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 1.627
|  |  | Rm4=d4/lm4 |  |  | 0.052632 |  | 0.76923 |  | 0.052632 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.061461
5 | 0.02 |  | lm5 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 1.9 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 1.4451
|  |  | Rm5=d5/lm5 |  |  | 0.15385 |  | 0.15385 |  | 0.010526 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.01384
6 | 0.04 |  | lm6 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 0.13
|  |  | Rm6=d6/lm6 |  |  | 0.30769 |  | 0.30769 |  | 0.30769 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.30769
7 Putz innen | 0.01 |  | lm7 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 0.75
|  |  | Rm7=d7/lm7 |  |  | 0.013333 |  | 0.013333 |  | 0.013333 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.013333
innere Übergangsschicht |  |  | hi,m | [8 empty] | hi=Sm(fmhi,m)
|  |  | Rsi,m=1/hi,m |  |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | Rsi=1/hi |  |  | 0.13
Abschnittsweise gemittelt RT' |  | RTm=Rsi,m+SRmj+Rse,m |  |  |  | 1.8396 |  | 2.5562 |  | 4.6385 |  |  |  | RT"=Rsi+SjRj+Rse | 2.8374
|  | fm/RTm |  |  |  | 0.055889 |  | 0.060332 |  | 0.16017 |  |  |  | RT'=1/[Sm(fm/RTm)] | 3.618
[14 empty] | RT=(RT'+RT")/2 | 3.2277
[13 empty] | U=1/RT |  | 0.30982

## DSS375_12
U-Wert Berechnung nach EN ISO6946
Steintype:
DSS37,5/12 |  | - verputzt
[6 empty] | Abschnitte | a |  | c |  | a | c |  | a |  | Schichten
Eingabe l-Werte | [15 empty] | 1 | 0.025
[16 empty] | 2 | 0.04 | 0.375
Aussenputz oder WDVS |  | 0.75 | [13 empty] | 3 | 0.175
Holzspanbeton |  | 0.12
Beton |  | 0.08 | [13 empty] | 4 | 0.1
Dämmung |  | 0.029
Innenputz |  | 0.51 | [13 empty] | 5 | 0.02
[16 empty] | 6 | 0.04
[16 empty] | 7 | 0.015
[6 empty] | Abschnitte | b |  | c |  | b | c |  | b
| 0.05 | a | c |  | a | c |  | a |  | a |  | c |  |  |  | 0.1 | 0.25
| 0.15 | b |  |  | b |  |  | b
[9 empty] | = | b | [5 empty] | 0.15
| 0.05 | a |  |  | a |  |  | a
|  | 0.0515 | 0.171 |  | 0.053 | 0.171 |  | 0.0515 |  | 0.156 |  | 0.342
0.498
Schicht j | Dicke dj [m] |  | Abschnitte |  | a |  | b |  | c |  |  |  | Schichtweise gemittelt RT"
|  | 0.1245 |  |  | Breite | Höhe | Breite | Höhe | Breite | Höhe
[5 empty] | 0.156 | 0.1 | 0.156 | 0.15 | 0.342 | 0.25 | Kontrolle
|  |  | Flächenanteil fm |  | 0.1253 |  | 0.18795 |  | 0.68675 |  | 1
0.415
äußere Übergangsschicht |  |  | he,m |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | he=Sm(fmhe,m)
|  |  | Rse,m=1/he,m |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | Rse=1/he |  |  | 0.04
1 Aussenputz | 0.025 |  | lm1 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  |  | l1= Sm(fmlm,1) | 0.75
|  |  |  | Rm1=d1/lm1 |  | 0.033333 |  | 0.033333 |  | 0.033333 |  | R1=d1/l1 |  |  | 0.033333
2 | 0.04 |  | lm2 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  |  | l2= Sm(fmlm,2) | 0.12
|  |  | Rm2=d2/lm2 |  |  | 0.33333 |  | 0.33333 |  | 0.33333 |  | R2=d2/l2 |  |  | 0.33333
3 | 0.175 |  | lm3 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.029 |  |  | l3= Sm(fmlm,3) | 0.057506
|  |  | Rm3=d3/lm3 |  |  | 1.4583 |  | 1.4583 |  | 6.0345 |  | R3=d3/l3 |  |  | 3.0432
4 | 0.1 |  | lm4 |  | 0.08 |  | 0.12 |  | 0.08 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 0.087518
|  |  | Rm4=d4/lm4 |  |  | 1.25 |  | 0.83333 |  | 1.25 |  | R4=d4/l4 |  |  | 1.1426
5 | 0.02 |  | lm5 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.08 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 0.09253
|  |  | Rm5=d5/lm5 |  |  | 0.16667 |  | 0.16667 |  | 0.25 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.21615
6 | 0.04 |  | lm6 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 0.12
|  |  | Rm6=d6/lm6 |  |  | 0.33333 |  | 0.33333 |  | 0.33333 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.33333
7 Putz innen | 0.015 |  | lm7 |  | 0.51 |  | 0.51 |  | 0.51 |  |  | l4= Sm(fmlm,4) | 0.51
|  |  | Rm7=d7/lm7 |  |  | 0.029412 |  | 0.029412 |  | 0.029412 |  | R4=d4/l4 |  |  | 0.029412
innere Übergangsschicht |  |  | hi,m | [8 empty] | hi=Sm(fmhi,m)
|  |  | Rsi,m=1/hi,m |  |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | Rsi=1/hi |  |  | 0.13
Abschnittsweise gemittelt RT' |  | RTm=Rsi,m+SRmj+Rse,m |  |  |  | 3.7744 |  | 3.3577 |  | 8.4339 |  |  |  | RT"=Rsi+SjRj+Rse | 5.3013
|  | fm/RTm |  |  |  | 0.033198 |  | 0.055976 |  | 0.081427 |  |  |  | RT'=1/[Sm(fm/RTm)] | 5.8617
[14 empty] | RT=(RT'+RT")/2 | 5.5815
[13 empty] | U=1/RT |  | 0.17916